| 学院 | 设备名称 | 规格型号 | 设备功能 | 测试项目 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 子 与 信 息 工 程 学 院 | 微波暗室-紧缩场 | 17m*8m*8m (含测试设备) | 天线性能测量 频率：0.5-110GHz | 方向图、旁瓣、波束宽度、增益、极化、轴比、相位中心 | 1500元/小时 | f ≤ 40GHz |
|  |  |  |  |  | 2000元/小时 | f＞40GHz |
|  | 电磁兼容暗室 | 7m*4m*3.5m （含测试设备） | 电子、电气产品电磁辐射、传导干扰测量，抗电磁辐射干扰测量 频率：10kHz-18GHz | CE101/102、RE101/102、CS101/102/106/112/114/115/116、RS101/103 | 1000元/小时 |  |
|  | 微波网络分析仪 | Agilent N5244+OML倍频混频器 | 微波器件、天线S参数测量 频率：75-110GHz | 驻波、S参数 | 1500元/小时 |  |
|  | 频谱分析仪 | Agilent E8363C | 微波器件、天线S参数测量 频率：10MHz-43GHz | 驻波、S参数 | 1000元/小时 |  |
|  | 矢量网络分析仪 | Agilent E4447A | 射频和微波信号频域分析 频率：DC-100GHz | 功率，频率，失真 | 1000元/小时 |  |
|  | 高频电路仿真设计软件 | HFSS, Feko | 射频和微波部件、天线和天线阵及天线罩，高速互连结构、电真空器件的设计和仿真计算 | / | 1000元/样品 |  |
| 海 洋 科 学 学 院 | 消声水池消声系统 | 8m*8m*7m | 吸收水中的声波，减少声波在水池表面的反射，使消声水池尽可能的满足自由场条件，以方便声学测试及实验 | 水下声学仪器，装备测试消声场 | 8000元/天 | 校内用户8折 |
|  | 地物光谱仪 | FieldSpec® 4 Hi-Res | 适用于从遥感测量，农作物检测，森林研究到工业照明测量，海洋学研究和矿物勘察的各方面应用。操作简单，软件功能强大。 | 感测量，水质遥感监测、农作物监测，森林研究到工业照明测量 | 3000元/天 | 校内用户6折 |
|  | 波浪骑士 | Directional Waverider MK III | 提供高精度的波高、波周期、波向等波浪要素观测数据，以及波浪谱等信息，将用于海洋卫星波浪遥感探测的比对，以及岸基或海基雷达波浪探测的校验 | 波浪各种参数观测 | 4000元/天 | 校内用户6折 |
| 应 用 气 象 学 院 | 气溶胶有机分子组成气相色谱质谱联用仪 | 7890B+5977A | 大气气溶胶有机化合物组分浓度测定 | 大气气溶胶非极性有机化合物组分及浓度测定 | 400元/样 | 校内用户7折 |
|  | 气溶胶有机分子组成气相色谱质谱联用仪 | 7890B+5977A | 气溶胶有机化合物组分浓度测定 | 大气气溶胶、雨水样品极性有机化合物组分浓度测定 | 600元/样 | 校内用户7折 |
|  | 元素分析仪 | Vario BL cube | 土壤、植物样品中碳氮硫元素含量测定 | 碳氮总量 | 100元/样 | 校内用户7折 |
|  | 元素分析仪 | Vario BL cube | 土壤、植物样品中碳氮硫元素含量测定 | 碳氮硫总量 | 150元/样 | 校内用户7折 |
|  | 步入式植物生长箱 | BDW40 | 用于控制环境下的作物栽培试验 | 光温控制试验 | 25元/小时 | 校内用户7折 |
|  | 步入式植物生长箱 | BDW40 | 用于控制环境下的作物栽培试验 | 光温及CO2控制试验 | 30元/小时 | 校内用户7折 |